[image: image3.png]MUH



                               [image: image4.emf]                                                                           


Бензиновая электростанция серии Export-Line с Автоматикой
ESE 13000 HS/A ES
	[image: image1.emf]
	· Эта модель представляет собой комплексную систему, предназначенную для стационарного размещения. При установке этот агрегат стационарно соединяется кабелями с автоматикой аварийного питания (5 м) и поставляется без розеток. 

· Высокопроизводительный синхронный генератор безопасно и надежно обеспечивает подачу напряжения 230/380 В к критически важным потребителям в домашнем хозяйстве.

· Сетевое напряжение контролируется полностью автоматически, и при его падении на одной фазе агрегат автоматически запускается. При восстановлении сетевого питания агрегат автоматически отключается.
· Контроль уровня масла с автоматическим отключением

· В шумоизоляционном кожухе
· Мощность подключаемых потребителей – 9000 Вт

· Рекомендуемая отдаваемая мощность – 8100 Вт

· Возможные области применения – система отопления, освещение, мультимедийные устройства, коммуникации, бытовые приборы, система охлаждения, насосы, водонагревательные системы

· Гарантия – 1 год, производство – Германия



	[image: image2.emf]
	· 

	 Характеристики

	Генератор
	Синхронный

	Номинальное напряжение генератора
	230 V

	Максимальная мощность генератора
	11,9 кВА / 10,7 кВт

	Длительная мощность генератора
	10,0 кВА / 9,0 кВт

	Номинальный ток
	43,5 А / 1 фаза

	Макс. мощность двигателя HONDA GX 620
	13,5 кВт / 18,4 л.с.

	Конструкция двигателя
	2-цилиндровый, 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов

	Рабочий объем
	614 см 3

	Топливо / Объем бака
	Бензин / 24 л

	Расход топлива / Время работы при ¾ нагрузки
	3,5 л/ч / 7 ч

	Тип стартера
	Электростарт

	Частота/Класс защиты
	50Гц/IP 23

	Уровень звукового давления в 7 м
	71 dB(A)

	Вес 
	166 кг

	Габариты (Д/Ш/В)
	930*555*800 мм

	Артикул
	131 104

	Цена -  5 138 Евро с НДС

	Цена -  5 218 Евро с НДС -  трехфазное исполнение


ООО "МИН"   04050, г.Киев, ул.Глибочицкая, 33/37, 

Тел. Киев 8-044-461-99-79/78
Тел. Днепропетровск, пр.Кирова, 8-А, оф.11

Тел. Днепр 8-056-794-73-73
Сервис 8-044-531-96-78 

 www.min.com.ua

[image: image3.png][image: image4.emf]_1144504476

